CONDITIONS PARTICULIERES D'EXPLOITATION

# Pensions pour chats et chiens

A. Bâtiment :

- Les locaux d'hébergement sont construits en matériaux durs, imputrescibles et faciles à nettoyer et à désinfecter.

- Le sol des locaux d'hébergement est pourvu d'un revêtement imperméable et en pente convenable pour diriger les liquides vers une canalisation d'évacuation.

- L'orifice d'entrée de cette canalisation est pourvu d'un siphon coupe-air.

- Les murs de locaux d'hébergement sont pourvus d'un revêtement lisse, imperméable imputrescible et facilement lavable, sur une hauteur de 2 m.

- L'établissement dispose d'eau en suffisance.

- Les locaux d'hébergement sont pourvus de dispositifs assurant une aération suffisante et conçus de manière à ne pas incommoder les voisins.

B. En ce qui concerne le fonctionnement de l'établissement :

1. L'établissement, ses aménagement et ses abords sont maintenus en parfait état de propreté.

2. La nourriture, les litières (paille, ...), le purin, le fumier et les déchets sont stockés dans les endroits spécifiques qui leur sont réservés.  La nourriture et les déchets sont entreposés dans des récipients (bacs, sacs, ...) étanches et hermétiques.

3. Les dispositifs d'évacuation et de recueil des déjections et des eaux usées sont parfaitement étanches.

4. La vidange de la citerne à purin, l'enlèvement du fumier et des déchets sont effectués aussi souvent que nécessaire de façon telle que les voisins n'en soient pas incommodés.

5. La cuisson éventuelle d'aliments est effectuée sans incommoder le voisinage.

6. Les mesures nécessaires et efficaces sont prises pour éviter la pullulation d'insectes et la prolifération de rongeurs.

7. Les mesures nécessaires et efficaces sont prises pour lutter contre le bruit, les mauvaises odeurs et la pollution atmosphérique (poussières).

8. Les cadavres d'animaux sont évacués le plus rapidement possible vers une usine de destruction.  En attendant, ils sont placés dans des récipients étanches et hermétiques.

9. Un vétérinaire assure le contrôle sanitaire des animaux hébergés. L'exploitant apporte la preuve de cette disposition à chaque demande du fonctionnaire technique compétent.

10. Les mesures nécessaires et efficaces sont prises pour empêcher les animaux de s'échapper.

11. En aucun cas, le purin et/ou le jus de fumier n'est/ne sont évacué(s) à l'égout ou dans les eaux de surface ordinaires.